Опросный лист на поставку

щита УПРАВЛЕНИЯ электростанцией

(ЩУЭС)

На 18 листах

2026

- Общие положения

При проектировании щиту будет присвоено уникальное обозначение.

Пример расшифровки обозначения типа щита:

ЩУЭС–ИТЦ–1200–CAT3512-XX

тип генераторной установки (например Сaterpillar 3512)

номинальная мощность генератора, кВт

поставщик щита

силовой

электростанцией

управления

щит

ХХ – дополнительные пометки (при необходимости)

В объем поставки входят:

- щит силовой и управления электростанцией (ЩУЭС) – ___ шт.;

- сопроводительная документация - ____ экземпляров.

- Принятые сокращения

ЩУЭС – щит управления электростанцией силовой

АВГ – автоматический выключатель генератора

- Требования к ЩУЭС

| № п/п | характеристика | значение (указать или выбрать) | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Производитель и тип генераторного агрегата |  |  |
|  | Локальная панель управления генератора | - отсутствует - есть (указать тип): |  |
|  | Номинальное линейное напряжение генератора, кВ |  |  |
|  | Номинальное линейное напряжение сборных шин, кВ |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |  |
|  | Тип электрической сети | - однофазная - трехфазная трехпроводная (3Р) - трехфазная четырехпроводная с изолированной нейтралью (3P+N) - трехфазная четырехпроводная с заземленной нейтралью (3P+N) - трехфазная пятипроводная (3P+N+PE) |  |
|  | Автоматический выключатель генератора: | - двухполюсный - трехполюсный - четырехполюсный |  |
|  | Номинальные мощности генераторов, - кВт - кВА | - ГА1 - ГА2 - ГА3 - ГА4 - ГА5 - ГА6 - ГА7 - ГА8 - ГА9 - ГА10 |  |
|  | Штатный коммутационный аппарат, встроенный в генераторный агрегат | - автоматический выключатель с моторным приводом - автоматический выключатель без моторного привода |  |
|  | Внешнее вспомогательное питание | - нет - 24 В постоянного тока - 220 В 50 Гц - 3х400 В 50 Гц - другое (указать): |  |
|  | Подзарядка аккумуляторов зарядным устройством, встроенным в ЩУЭС | - нет - да (указать напряжение и емкость аккумулятора) |  |
|  | Управление генераторными агрегатами электростанции |  |  |
|  | Управление напряжением генератора | - нет - да (указать тип регулятора в следующем пункте) |  |
|  | Тип регулятора напряжения или диапазон входного управляющий сигнала регулятора напряжения | ГА1: ГА2: ГА3: ГА3: ГА5: ГА6: ГА7: ГА8: ГА9: ГА10: |  |
|  | Тип регулятора частоты или входной управляющий сигнал для регулятора частоты | ГА1: ГА2: ГА3: ГА3: ГА5: ГА6: ГА7: ГА8: ГА9: ГА10: |  |
|  | Способ запуска двигателя | - сигнал в систему управления двигателем (указать тип системы управления): - управление стартером - управление предпусковой подготовкой (прокачка масла, предпусковой подогрев) - дополнительные требования к управлению запуском: |  |
|  | Цифровой интерфейс для связи с системой управления двигателя | - нет - MTU MDEC/ADEC - Caterpillar CCM - Deutz EMR - Detroit DDEC - Iveco NEF/Cursor - John Deere JDEC - Perkins - Scania EMS/EMS M6 - Volvo Penta EMS/ EMS2 - Cummins GCS |  |
|  | Контроль параметров и защита генераторного агрегата |  |  |
|  | Защита двигателя | Для защиты двигателя необходимо указать количество и тип аналоговых датчиков. Например Датчик уровня топлива VDO (резистивный): |  |
|  | Таходатчик (измерение оборотов, защита от разноса) | - нет - аналоговый MPU |  |
|  | Необходимость дифференциальной защиты генератора | - нет - да |  |
|  | Трансформаторы тока дифференциальной защиты, встроенные в генератор | - нет - да (указать тип, коэффициент трансформации, фирму-производителя) |  |
|  | Защита от перегрева обмоток статора генератора | - нет - да (указать количество и тип датчиков температуры обмоток статора) |  |
|  | Сигналы от дискретных датчиков (защита агрегата/контейтера, информационные сообщения) | - 1: агрегат работает - 2: обобщенный предупредительный - 3: аварийный останов - 4: готов к запуску - 5: пожар - 6: неисправность противопожарной системы - 7: - 8: - 9: - 10: |  |
|  | Конструктивные требования к ЩУЭС |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур ЩУЭС | - 0…+40 ºС - другое (указать): |  |
|  | Степень защиты ЩУЭС: | - IP22 - другое (указать): |  |
|  | Размещение ЩУЭС: | - сухое отапливаемое помещение - другое (указать): |  |
|  | Способ ввода силовых кабелей | - снизу - сверху - другое (указать) |  |
|  | Тип и сечение силовых кабелей | генератор _____________________ нагрузка ______________________ |  |
|  | Номинальный ток сборных шин ЩУЭС, А |  |  |
|  | ЩУЭС по способу обслуживания | - только с лицевой стороны - с лицевой и задней стороны - слева - справа |  |
|  | Расположение органов управления на ЩУЭС | - с лицевой стороны - с лицевой и задней сторон |  |
|  | Вентиляция ЩУЭС | - естественная - принудительная |  |
|  | Антиконденсатный подогрев ЩУЭС необходим | - да - нет |  |
|  | Способ ввода кабелей управления в ЩУЭС | - снизу - сверху - разъем на боковой стенке ЩУЭС (указать сторону размещения разъема): ______________________ |  |
|  | Освещение лицевой панели ЩУЭС | - да - нет |  |
|  | Дополнительно |  |  |
|  | Стрелочные измерительные приборы на лицевой стороне ЩУЭС | - вольтметр с переключателем - амперметр с переключателем - три амперметра - частотомер - ваттметр - варметр - измеритель коэфф.мощности - ваттметр резерва мощности электростанции - ваттметр общей потребляемой мощности электростанции - ток возбуждения генератора - ток заряда аккумуляторов |  |
|  | Дополнительные органы ручного управления на лицевой стороне ЩУЭС | - кнопки включения/отключения АВГ с подсветкой - лампы состояния АВГ (включен/отключен) - другие: |  |
|  | Интерфейс для связи с внешней системой мониторинга или контроллером | - RS-485 ModBUS - ProfiBUS-DP - Ethernet ModBUS-TCP |  |
|  | Управление (связь со) вспомогательными устройствами (системами) |  |  |
|  | Перечислить вспомогательные устройства, требующие управления: |  |  |

Дополнительные требования (просьба указать):

Однолинейная схема электростанции (обязательно):

входит в  комплект поставки генераторного агрегата